W związku z Zapytaniem ofertowym na dostawę wraz z montażem klimatyzacji w salce konferencyjnej nr 206 oraz pokoju turkusowym nr 308 w budynku przy ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada na zadane pytania:

1. Okablowanie z pozycji nr 6,7,16,17 dotyczy okablowania sterującego czy zasilającego jednostkę zewnętrzną?

Odp. Poz 6 i 17. dot. okablowania sterującego, a pozycje 7 i 16 zasilającego jednostkę. Należy dobrać właściwe okablowanie.

2. Czy należy doprowadzić zasilanie elektryczne dla obu jednostek klimatyzacyjnych?

Odp. Doprowadzenie zasilania elektrycznego nie należy do Wykonawcy

3. Proszę o doprecyzowanie dla pozycji 2 i 12 akcesoriów jakie są wymagane dla danych klimatyzatorów.

Odp. Są to wszystkie elementy niezbędne m.in. pilot, maskownica, pompka skroplin itd.

4. W pozycjach dotyczących jednostek wyszczególnione są dwa czynniki chłodniczy, które mają mieć klimatyzatory – czy to jest jedna z wytycznych czy można zaproponować urządzenia oparte na jednym czynniku, np. R32?

Odp. Zamawiający zgadza się na urządzenia oparte na jednym czynniku chłodniczym np. R32.

5. Czy w salce konferencyjnej przewidujemy pilota do klimatyzacji czy regulację na ścianie?

Odp. Zamawiający przewiduje pilota wraz z chwytem do powieszenia go na ścianie.

6. Czy w salce turkusowej należy przyjąć pompkę skroplin czy rozwiązanie grawitacyjne?

Odp. Należy przyjąć pompkę skroplin.